## Slide 1
Michel Garçon – SPhN/Saclay Café SPhN, 8 juin 2015
Sections efficaces DVCS
obtenues avec le détecteur CLAS
Quelques définitions (rappels)
DVCS au SPhN
Expérience e1-dvcs à JLab/CLAS
  Chronologie
  Dispositif expérimental
  Analyse des données:
  Identification des particules
  Sélection des événements
  Soustraction du fond π0
  Acceptance
  Les difficultés rencontrées
  Résultats
Impact

## Slide 2
DVCS: définitions / rappels
x+ξ
x-ξ
t
γ
Les observables sont (en général)
des intégrales en x des GPDs (x,ξ,t; Q2)
factorization
γ* (Q2)
k
k'
*
q
q'

p
p'
e/µ
N
pour extraire
DV Deeply Virtual (Q2 grand)
CS Compton Scattering

## Slide 3
DVCS : section efficace polarisée et asymétrie de faisceau
La partie imaginaire de l’interférence DVCS-BH génère
une section efficace polarisée:
or une asymétrie:
Le comportement sinusoïdal est caractéristique de cette interférence
x+ξ
x-ξ
t
γ
γ*
Notes: Intro

## Slide 4
DVCS : section efficace (non polarisée)
x+ξ
x-ξ
t
γ
γ*
Bethe-Heitler souvent dominant
→ DVCS comme (petite) deviation par rapport à un processus électromagnétique connu.
Au-delà de BH2, on s’attend à une contribution dominante de Re(CFF(H)), dans le terme d’interférence Re(BH*DVCS) mais aussi dans |DVCS|2. Et quid de la contribution des autres GPDs, en particulier H_tilde ?
Enfin (?), quid des termes d’ordre supérieur,
soit en 1/Q3 et 1/Q4 (higher twist),
soit en Log(Q) (évolution en αS de l’amplitude et des GPDs) ?
Notes: Intro

## Slide 5
DVCS au SPhN
JLab COMPASS
Hall A Hall B (CLAS)
2004 2005 e1-dvcs
[eg1-dvcs]
2010 2008 e1-dvcs2 2012 run test
2015-2016 2017-2018 2016-2017
haute luminosité luminosité + petite
« petit » angle solide grand angle solide
+ de précision + de couverture cinématique
C. Muñoz Camacho et al., PRL 97 (2006)
167 citations
Thèse M. Defurne (2015)
M. Defurne et al., arXiv:1504.05453
soumis à PRC
F.-X. Girod et al., PRL 100 (2008)
127 citations
Thèse P. Konczykowski (2010)
[E. Seder et al., PRL 114 (2015)]
H.-S. Jo et al., arXiv:1504.02009
soumis à PRL
RV le 25 juin
+ théorie / phénoménologie:
P. Guichon,
H. Moutarde,
F. Sabatié,
Thèse C. Mezrag
Thèse T. Métivet
RV le 16 juillet
RV en septembre

## Slide 6
190 GeV
DVCS au SPhN
( ξ)
Gluons Quarks
de la mer de valence

## Slide 7
e1-dvcs à CLAS: chronologie
Proposition d’expérience 01-113 (V. Burkert, L. Elouadrhiri, M.G., S. Stepanyan spokespersons)
Construction d’un nouvel appareillage (solénoïde supra + calorimètre) à insérer dans CLAS
Première prise de données printemps 2005
Publications Beam-spin asymmetries DVCS Thèse SPhN 2006 (F.-X. Girod) PRL 2008
BSA pour ep→epπ0 Post-doc SPhN (R. De Masi) PRC 2008
BSA pour ep→eΔγ Thèse IPNO 2009 (B. Moreno) -
ep→enρ+ Thèse IPNO 2009 (A. Fradi) -
BSA-SIDIS ep→eπ0X PLB 2011
Sections efficaces ep→epπ0 Thèse ITEP 2013 (I. Bedlinski) PRL 2012, PRC 2014
Sections efficaces ep→epη en préparation
Sections efficaces DVCS Thèse IPNO 2007 (H.-S. Jo) soumis
Proposition complément d’expérience 06-003
Deuxième prise de données hiver 2008-2009
BSA – DVCS Thèse SPhN 2010 (P. Konczykowski)
Sections efficaces DVCS Thèses IPNO (B. Guégan) et RPI (N. Saylor) 2013
(compléments d’analyse MG)

## Slide 8
CLAS/DVCS: 3-particle detection improves exclusivity
e
e’
p
γ
Notes: Intro

## Slide 9
Inner calorimeter
(PbWO4)
Small angle coverage
Supraconducting magnet
Møller shield
Collaboration ITEP/JLab/Orsay/Saclay + CLAS
e
e’
p
γ
CLAS/DVCS: new equipment added
Together, allow operation
at record luminosity (for CLAS)
of 2×1034 cm-2s-1

## Slide 10: Background from Møller electrons → magnetic shielding
Distance target - IC : 55 cm
Without magnetic field
With magnetic field
CLAS/DVCS: the solenoid

## Slide 11
424 PbWO4 tapered crystals, 16 cm long,
1.3 cm x 1.3 cm on front face (~ 1.4 degree/crystal),
avalanche photodiode (APD) readout,
temperature stabilization,
low-noise preamplifiers,
laser monitoring
photon detection at small angles
(5-15; 1-5 GeV)
Front view from the target
(EC)
CLAS/DVCS: the inner calorimeter

## Slide 12: Crystal + APD
CLAS/DVCS: the inner calorimeter

## Slide 13: Mechanical structure
CLAS/DVCS: the inner calorimeter

## Slide 14
Final assembly
CLAS/DVCS: solenoid & IC

## Slide 15
CLAS/DVCS: IC energy calibration

## Slide 16
CLAS/DVCS: plan d’analyse des données
Identification des particules e, p, γ
Corrections de perte d’énergie (MC)
Corrections empiriques angle et énergie (ep élastique)
Sélection des événements ep → epγ
(coupures d’exclusivité)
Événement par événement
Soustraction des événements
ep → epπ0 → epγ (+ 1γ non détecté)
Normalisation: acceptance, corrections radiatives, espace de phase, correction de taille finie
Normalisation globale: luminosité, polarisation du faisceau,
correction venant de ep élastique
Bin par bin

## Slide 17
Sélection des événements epγX
Tous les événements epγX
Après 3 coupures cinématiques

## Slide 18
Binning
Petits bins en xB (ξ) car la section efficace varie très rapidement en fonction de cette variable
Données à plus grand t analysées, mais pas encore publiées
+ 24 bins en Φ.

## Slide 19
pour chaque bin (4D) et pour chaque hélicité de faisceau
CLAS/DVCS: soustraction de fond

## Slide 20
pour chaque bin (4D) et pour chaque hélicité de faisceau
CLAS/DVCS: soustraction de fond

## Slide 21
Sections efficaces
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 22
Acceptances et Monte-Carlo
Données Nepγ et simulation:
→ bon générateur d’événements simulés et bonne connaissance de l’acceptance
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 23
Quelques problèmes rencontrés
Dépendances en fonction du secteur (usuel pour CLAS)
par exemple zvertex:
Coupures fiducielles (usuel pour CLAS, mais IC en plus)
par exemple DC et IC
Résolutions pas vraiment comprises (au niveau de précision souhaité), mais effet pris en compte dans le choix des coupures d’exclusivité (simulations vs données)
Effets de taille finie des bins → analyse limitée à « petits » t pour l’instant
Discussions sans fin sur l’énergie du faisceau → maximisation de l’erreur systématique correspondante
Facteur de (re)normalisation absolue extrait de la section efficace élastique ep
(source d’erreur systématique prise en compte)
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 24
Erreurs systématiques
Etudiées, quantifiées, bin par bin:
En moyenne:

## Slide 25
Sections efficaces non polarisées
BH
VGG
KM10
(H large)
KM10a
(without Hall A σ, H=0)
~
~

## Slide 26
Sections efficaces polarisées
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 27
CLAS/DVCS : impact
Input nécessaire à tout fit global → cet impact apparaîtra plus tard
« New precise JLab data just reported:
exciting time for GPD extraction! »
A. Radyushkin, JLab Users Group Meeting, 2 juin
Clarification par rapport aux modèles GPDs (et aux données antérieures)
Extraction de facteurs de forme Compton – CFF(GPD):
moyennant plusieurs approximations, quelques enseignements qualitatifs
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 28
BH
VGG
KM10
(H grand)
KM10a
(sans Hall A σ, H=0)
KMS
~
~
Comparaison
aux modèles GPD
(sauf les + petits xB)
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 29
CLAS/DVCS : towards nucleon imaging
Fit des distributions en Φ de σ et ΔσLU à 4 paramètres,
Re et Im des CFF de H et H_tilde,
à chaque point xB, Q2, t
→ Im(CFF(H)) → H(ξ, ξ, t) → H(ξ, 0, t)
Pente bT et normalisation AT augmentent à petit xB
→ taille et contenu partonique plus grands à petit xB ,
(corrélativement) quarks de valence plus concentrés au centre du nucléon
VGG
Fit
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 30
CLAS/DVCS : towards nucleon imaging
Fourier transform gives the transverse profile at a given xB:
B. Guégan, PhD thesis and contribution to HADRON2013
Notes: This graph shows the t-dependences of alpha at fixed Q2 and x_B. We see that alpha has a maximum at small t and drops to zero. The comparison of the leading sinΦ (twist-2) component with the standard VGG GPD parameterization shows qualitative even quantitative agreement at large t but the VGG asymmetry exceeds the data at small t. This could mean that at these t values the denominator in the asymmetry does not fully account for all contributions to the DVCS cross section.

## Slide 31
Conclusion
Après 10 années d’efforts, premières sections efficaces DVCS à CLAS
Dans une analyse préliminaire au premier ordre,
ΔσLU sensible surtout à H(ξ, ξ, t)
dont on peut extraire l’extension spatiale des quarks selon leur (fraction d’)impulsion longitudinale
σ sensible aux parties réelles des CFF de H et H_tilde
Une analyse plus fine des différents termes (incluant des termes d’ordre supérieur) accompagne les nouveaux résultats du Hall A
Une fois l’analyse bien ancrée sur les points du Hall A, les dépendances cinématiques (surtout à xB plus petit ou plus grand, mais aussi Q2 et t plus grands) seront données par ces résultats de CLAS.
Au-delà des fits « locaux » publiés par CLAS, un fit global incluant toutes les données publiées en 2014-2015 reste à faire ! Une extraction des GPD H et H_tilde (et de leurs dépendances cinématiques) devrait être possible.
Merci !
Notes: Intro