## Slide 1
Pré-dimensionnement du nouvel aimant d'IRM à 14 T, optimisation topologique du solénoïde
Mathis Boutrouelle

## Slide 2: Etude du cerveau
Ladd, Mark E., et al. "Pros and cons of ultra-high-field MRI/MRS for human application", Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 2018

## Slide 3: ISEULT : 11.72 T
Neurospin
Iseult (11.72 T)

## Slide 4: vers 14 T
NbTi
Bcrit = 14 T
Nb3Sn
Bcrit = 24 T
T = 1.8 K , j = 30 A/mm²

## Slide 5: Cahier des charges
Critère | Valeur
Champ au centre | 14 T
Ouverture (2Ri) | 900 mm
Homogénéité Rh = 10 cm | < 0.1 ppm
Homogénéité Rh = 22 cm | < 0.5 ppm
Stabilité | < 0.05 ppm/h
z
r
Ri
Rh

## Slide 6: CAHIER DES CHARGES
Critère | Valeur
Champ au centre | 14 T
Ouverture (2Ri) | 900 mm
Homogénéité Rh = 10 cm | < 0.1 ppm
Homogénéité Rh = 22 cm | < 0.5 ppm
Stabilité | < 0.05 ppm/h
Champ maximal | < 24 T
Production | Sections rectangulaires

## Slide 7: Géométrie du problème

## Slide 8: Paramétrage

## Slide 9: FOnction de coût : volume de l'aimant
vk : 2 x volume de la région annulaire décrite par la cellule k
Inconnues deviennent
Non linéaire !
Linéaire

## Slide 10: CONtrainte : CHAmp au centre et homogénéité (1/2)
Développement en Harmoniques Sphériques

## Slide 11: CONtrainte : CHAmp au centre et homogénéité (2/2)
Contrainte :

## Slide 12: Résultat : CHAmp au centre et homogénéité
Nhomog = 6
Nhomog = 12

## Slide 13: RÉSULTAT PRELIMINAIRE (2/2)
 | Nhomog = 6 | Nhomog = 12
Homogénéité 10 cm (< 0.1 ppm) | 0.173 | 1.6e-6
Homogénéité 22 cm (< 0.5 ppm) | 80.8 | 0.08
Valide | Non | Oui

## Slide 14: CONTRAINTE : SECTions rectangulaires (1/3)

## Slide 15: CONTRAINTE : SECTions rectangulaires (2/3)

## Slide 16: CONTRAINTE : SECTions rectangulaires (3/3)
Nouvelle fonction de coût :

## Slide 17: Résultat : SECTIONS RECTANGULAIRES

## Slide 18: RÉSULTAT : Courant à sens unique

## Slide 19: Variation densite de courant
Double pancake

## Slide 20: Variation densite de courant

## Slide 21: CONTRAINTE : CHAMP MAXIMAL (1/2)

## Slide 22: CONTRAINTE : CHAMP MAXIMAL (2/2)

## Slide 23: resultat : CHAMP MAXIMAL

## Slide 24: conclusion
Contraintes implémentées
        Champ au centre
        Homogénéité
        Sections rectangulaires
        Champ maximal
        Contraintes restantes
        Mécanique