## Slide 1: Stereo Café du SEDI
S IS
DRF/Irfu/SEDI
Caroline Lahonde-Hamdoun, Loris SCOLA pour l’équipe stéréo

## Slide 2: Vue d’ensemble stereo / ILL
Cœur
à 7m
Masse totale = 93 tonnes
65 tonnes de plombs
5 tonnes de Poly
5,5 tonnes de Cuve
…
Dimensions du détecteur complet 3,3m x 4,2m x 2,8m

## Slide 3: Vue d’ensemble ILL - implantation
Blindage:
Béton (300mm)
+ Plomb (100mm)
+ protection feu
Blindage:
Polyéthylène (100mm)
+ Plomb (150mm)
+ protection feu

## Slide 4: Description générale du détecteur

## Slide 5: STEREO – Lots Mécanique Irfu
Blindage plomb
Polyéthylène
Enceinte Gamma catcher
Enceinte Cible
Buffer Externe (PMMA)
Buffer (PMMA)
PMTs (+ System de support)
Lots CEA Irfu
8”PMT
8”PMT
3m
3,3m
Blindage plomb
Blindage polyéthylène
Veto muons
Blindage magnétique

## Slide 6: Cuve externe détecteur – double cuvelage
Dimensionnement:
En condition normale de service
Lors des phases de levage
Au séisme
Fond cuve interne
Fond cuve externe
rainuré
Renforts
Double cuvelage
Revêtement téflon interne

## Slide 7: Enceinte Cible et panneaux PMMA
Cuve cible
Panneaux latéraux
Séparateurs cible
Cloisonnement γcatcher

## Slide 8: Enceinte Cible et panneaux PMMA
Paroi cuve
Equerre
Ep. 2
VM2000
Joint de colle étanche
CEA-Irfu/SIS
LS le 25/09/2015
VM2000
Paroi cuve
Cale pour séparateur
Séparateur
(5X) Séparateur
VM2000
Joints de colle étanche
Tissu voile
VM2000
Intérieur cuve
Extérieur cuve

## Slide 9: Enceinte Cible et panneaux PMMA
Cuve cible
Détail cuve cible
Détail intérieur cuve cible
Construction des panneaux en salle blanche
Phase « PISTOLET GAZ IONISE »
Détail panneau
PMMA + VM2000 + espaceur

## Slide 10: Enceinte Cible et panneaux PMMA

## Slide 11: Buffer(s)
Buffer interne (x6)
Buffer externe (x6)
48 PMs

## Slide 12: Buffers internes
Système de maintien
Blindage Mumetal
PM 8“
Echelle
Tirants (x4)

## Slide 13: Buffers internes
Système de maintien
Cylindres de mumétal
Buffer acrylique

## Slide 14: Mise en place des buffers

## Slide 15: Mise en place des buffers

## Slide 16: Fermeture du détecteur
Cannes de calibration
Tapes pour connectique
Cannes de remplissage

## Slide 17: Systèmes de calibration
pantographe
Calibration sous le détecteur
Source
Cale ajustable au différent type sources
Câble interface
3 systèmes de calibration:
3x Cannes internes au détecteur
Un pantographe périphérique au détecteur
Un canal sous le détecteur

## Slide 18: Fermeture du detecteur & cablage

## Slide 19: Assemblage plomb & structure porteuse
Panneaux de plomb
Structure porteuse

## Slide 20: Assemblage Blindage polyéthylène
Panneaux Poly.
Porte accès calibration
Porte accès calibration

## Slide 21: Mise en place du blindage magnétique
10
µmétal + adhésif
Panneaux µmétal
Jeu pour dilatation thermique
Continuité électrique

## Slide 22: Insertion détecteur

## Slide 23: Insertion détecteur

## Slide 24: Fin d’installation polyéthylène
Panneaux µmétal
Panneaux Polyéthylène 200mm

## Slide 25: Fin d’installation polyéthylène

## Slide 26: Fin d’installation du plomb

## Slide 27: Fin mise en place plomb

## Slide 28: Mise en place Muon veto

## Slide 29: Veto muons

## Slide 30: Installation Blindage Fer doux/B4C

## Slide 32: Déplacement Détecteur
Rail de guidage
Patin(s) à air

## Slide 33: Vue d’ensemble stereo / ILL